## Slide 1
模型结构 · 1.6T 论文到 10T 外推
同一骨架，只加路由专家
1 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
1.6T 是 V4-Pro 论文原模型。10T 沿用层数、隐藏和中间维，用路由专家个数把总参数对齐到 10^13。
项目 | 1.6T 论文 V4-Pro | 10T 外推 | 备注
总参数 | 1.600×10^12 | 1.000×10^13 | DeepSeek 未发布 10T，本档是外推
路由专家 | 384 | 2469 | ×6.43。增量全部记在专家个数上
激活参数 | 4.9×10^10 | 4.9×10^10 | 每 token 仍激活 6 个路由专家 + 1 个共享
激活比 | 3.06% | 0.49% | 专家表变大，单 token 激活不变
FP4 专家表 | 0.774 TB | 4.975 TB | 单个专家全层 2.015 GB
层 / 隐藏 / 中间维 | 61 / 7168 / 3072 | 同左 | 外推不动这三项
注意力 | CSA m=4，topk=1024 HCA m′=128，滑窗 128 | 同左 | 30 层 CSA、31 层 HCA。KV 仍是 4939.5 B/token
单 token 专家通信 | 7.87×10^6 字节 | 同左 | 6 × 3 × 7168 × 61，与专家总数无关
640 GB 卡下限 | 2 张 | 8 张 | 只按 FP4 专家表。时延页用本档 96 GB × 128 卡
外推式：总参数 = 专家数 × 4.030×10^9 + 5.260×10^10。单个专家 = 3 × 7168 × 3072 × 61。
本档：96 GB HBM，4 TB/s 取 80% 为 3.20 TB/s。算力 486 T 取 70% 为 340.2 T，注意力和专家共用。H2D 每卡 64 GB/s 取 80% 为 51.2 GB/s，只在 prefill。机内 DDR5 每机 1288.8 GB/s、768 GB。
D2D 每卡 3.2 Tb/s = 400 GB/s，取 80% 为 320 GB/s。内存池标称 480 GB/s，被这条 400 GB/s 的口卡住，有效也是 320 GB/s，容量不设上限。8卡fullmesh每条链路400 Gb/s，7链路并发后取80%为280 GB/s；参数面仍为40 GB/s。
Notes: 1.6T 来自 V4-Pro 论文 arXiv:2606.19348：61 层，隐藏 7168，384 个路由专家，中间维 3072，每 token 激活 6 个，激活参数 49B。单个路由专家在全部层上是 3×7168×3072×61 = 4.030×10^9。384 个专家为 1.547×10^12，总参数 1.600×10^12 减去这一项，其余 5.260×10^10 含共享专家、注意力、mHC、词表和 MTP。10T 把专家数解成 2469，总参数 = 2469×4.030×10^9 + 5.260×10^10 = 1.000×10^13。FP4 容量 = 2469×4.030×10^9×0.5 字节 = 4.975 TB。640 GB 卡下限是 ceil(4.975 TB / 640 GB) = 8。单 token 通信量 6×3×7168×61 = 7.87×10^6 字节。每 token 仍只派 6 个专家，通信量不随专家总数变。后面几页是 96 GB、486 T 这一档。算力 486×10^12 再乘 70%，有效 340.2×10^12。注意力和专家用同一个峰值。HBM 96 GB，带宽 4 TB/s，计时取 80% 即 3.20 TB/s。H2D 是 64 GB/s（字节），80% 后 51.2 GB/s。这条链路只在 prefill 使用。权重放得进 HBM，冷的 10 秒不走 H2D。D2D 3.2 Tb/s：换算400 GB/s峰值，80%后320 GB/s。8卡fullmesh每卡有7条400 Gb/s链路：聚合350 GB/s峰值，受D2D口约束前已较低，80%后AllReduce按280 GB/s。参数面400 Gb/s，80%后40 GB/s。DDR5 的 1288.8 GB/s 和 768 GB 按一台 8 卡机器记。有效 1031 GB/s，每卡分到 128.9 GB/s 和 96 GB。H2D 只有 51.2 GB/s，主机路径被 H2D 卡住。超节点内直挂总线的 DDR 池容量不设上限，标称每卡 480 GB/s。GPU 单向口只有 400 GB/s，池的访问取两者里较慢的，80% 后 320 GB/s。换入发生在注意力阶段，专家 combine 发生在 MoE 阶段，两段各用满这条 320 GB/s。本页的池带宽按每卡，不把 480 GB/s 理解成 128 卡共享。注意力 TP=8 留在机内 fullmesh，16 台机器做 DP=16。MoE EP=128 走 D2D。每卡扣掉路由 38.86 GB、共享 4.03 GB、注意力 2.42 GB 和 6 GB 预留后，128 卡 KV 余量 5.72 TB。Prefill 与 Decode 的副本数可以按吞吐配，副本个数不改变单副本的 TTFT 和 TPOT。

## Slide 2
Prefill · TTFT ≤ 10 秒
10 秒对应的最大输入是 0.33×10^6
2 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
冷请求：Attention 9.48 秒（AR 1.80 秒、计算 9.48 秒），MoE 0.52 秒；P→D 5.1 毫秒 全部隐藏。
并行策略
 | Attention | MoE
并行 | 机内 TP=8 16 台机器做 DP=16 | 超节点 EP=128 一份模型铺满 128 卡
通信域 | 8卡 fullmesh，7链路并发 AllReduce 有效 280 GB/s | 128卡 D2D，有效320 GB/s KV走参数面，有效40 GB/s
每卡权重 | 注意力 19.35 GB / 8 = 2.42 GB FP8 | 路由专家 19.3 个，38.9 GB FP4 共享专家 4.03 GB，每卡一份
本阶段角色 | Attention 取计算、HBM、AR 的瓶颈 按实际最长通路决定 | dispatch + 融合专家 kernel + combine 到这个长度合计 0.52 秒
10 秒怎么落到这个输入长度
这一笔 | 算法 | S = 0.33×10^6 时
CSA indexer | 30 层 × 2048 × S²；TP=8，按 16 行砖 | 2.44 秒
HCA | 31 层 × 1024 × S²；同一个融合 kernel | 1.26 秒
MoE | dispatch + max(专家权重, GEMM) + combine | 0.52 秒
投影 | 每 token 3.87×10^10 FLOP；按 TP=8 分担 | 4.68 秒
稀疏注意力 | 每 token 看 1024 条压缩 KV + 128 滑窗 | 1.10 秒
AR + P→D | AR 在 Attention 内取瓶颈；完整 KV 按层发送 | 1.80 秒 + 5.09 毫秒
合计 | Attention 9.48 秒 + MoE 0.52 秒；P→D 尾巴为 0 | 10.0 秒
Notes: 单请求不跨副本。增加 Prefill 节点是多放几份 128 卡副本，提高并发，单条 TTFT 不变。冷请求没有 prefix 拉取。Attention = max(HBM, compute, AR)，MoE = dispatch + max(weight, GEMM) + combine，两段相加。在 S=329024：indexer 2.4439s，HCA 1.2627s，投影 4.6786s，稀疏注意力 1.0953s，Attention 计算 9.4804s，AR 1.7983s，所以 Attention 取 9.4804s。MoE 0.5196s。完整 KV 的 P-D 传输 5.09 ms，layer-wise 发送后尾巴 0.00 ms。数据面合计 10.0000s。固定开销没有实测，不计入；生产最大长度必须再留余量。

## Slide 3
Prefill · TTFT ≤ 10 秒 · KV 命中 98%
4K 的 prefill 全局批是 45674，1M 是 64
3 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
98% prefix 经参数面 40 GB/s 拉入 HBM，只现算 2%。Attention 取拉取、融合 kernel、AR 的瓶颈，再加完整 MoE。
10 秒在两个端点上怎么加完
笔 | 算法 | 4K，全局批 45674 | 1M，全局批 64
现算 token | 批 × 输入 × 0.02 | 3.74×10^6 | 1.34×10^6
机内 allreduce | 每组现算 token × 7168 × 2 字节 61 层 × 2×7/8 / 280 GB/s | 1.28 秒 | 0.46 秒
注意力计算 | indexer、HCA、稀疏注意力、投影 除以 340.2 T | 4.17 秒 | 7.44 秒
MoE | dispatch + max(专家权重, GEMM) + combine | 5.83 秒 | 2.10 秒
相加 | Attention 瓶颈 + 完整 MoE；P→D 尾巴为 0 | 10.0 秒 | 9.54 秒
同一条 10 秒，输入从 4K 到 1M
输入 | 10 秒全局批 | 每卡 | 现算 token | allreduce | MoE | 注意力计算 | 拉 prefix
4K | 45674 | 356.8 | 3.74×10^6 | 1.28 秒 | 5.83 秒 | 4.17 秒 | 217.0 毫秒
8K | 22676 | 177.2 | 3.72×10^6 | 1.27 秒 | 5.79 秒 | 4.21 秒 | 195.7 毫秒
32K | 5456 | 42.6 | 3.58×10^6 | 1.22 秒 | 5.57 秒 | 4.42 秒 | 173.8 毫秒
128K | 1184 | 9.2 | 3.10×10^6 | 1.06 秒 | 4.84 秒 | 5.13 秒 | 147.8 毫秒
256K | 498 | 3.9 | 2.61×10^6 | 0.92 秒 | 4.07 秒 | 5.93 秒 | 127.3 毫秒
512K | 192 | 1.5 | 2.01×10^6 | 0.69 秒 | 3.14 秒 | 6.68 秒 | 95.3 毫秒
1M | 64 | 0.50 | 1.34×10^6 | 0.46 秒 | 2.10 秒 | 7.44 秒 | 63.5 毫秒
98% prefix 走参数面：4K 这一批拉取 217.0 毫秒，1M 拉取 63.5 毫秒；均短于 Attention 主瓶颈。
Notes: 这一页的批是 128 卡副本上的全局批，每卡条数 = 全局批 / 128。切分与上一页相同：注意力 TP=8、DP=16，MoE EP=128。KV 命中 98%，命中部分经每卡 40 GB/s 的参数面拉到 HBM。每条只现算 2%，这些 query 的平均上下文约为 99%S。Attention = max(prefix pull, HBM, compute, AR)。MoE = dispatch + max(weight, GEMM) + combine。Attention 与 MoE 相加。4K 全局批 45674：现算 3.7416e+06 token，allreduce 1.278s，注意力计算 4.169s，专家计算 5.830s，EP 双向 0.963s，读专家权重 13.40 ms，拉 prefix 217.0 ms，合计 10.000s。再加一条是 10.007s。1M 全局批 64：现算 1.3422e+06，allreduce 0.458s，注意力计算 7.435s（indexer 3.932s），MoE 2.101s，EP 双向 0.347s，拉 prefix 63.5 ms，合计 9.537s。P-D 完整 KV 分层发送：4K 220.63 ms，1M 64.80 ms；尾巴都是 0。固定开销未计入。

## Slide 4
Decode · TPOT ≤ 10 毫秒
10 毫秒、短输入，全局批 222
4 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
读专家 9.05 毫秒，只醒了 12.4 个。机内 allreduce 0.08 毫秒。专家 GEMM 5.07 毫秒。
并行策略
短输入（4K）这一步怎么加到 10 毫秒
 | Attention | MoE
并行 | TP=8，DP=16 每组 token 数 = ⌈BS / 16⌉ | EP=128 2469 个专家，每卡 19.3 个
通信 | AR 在融合 kernel 后单独加 0.08 毫秒 | dispatch + combine 合计 0.09 毫秒
访存 | 全部 KV + 2.42 GB 权重 0.77 毫秒 | 醒了 12.4 / 19.3 个 读权重 9.05 毫秒
计算 | 行数 = ⌈BS / 16⌉ 融合 kernel 0.29 毫秒 | 逐专家 16 行 padding GEMM 5.07 毫秒
笔 | 白话 | 时间
Attn kernel | max(HBM 0.77, 计算 0.29) | 0.77 毫秒
AR | 每组 14 条；61层 fullmesh 7链路并发，不与kernel重叠 | 0.08 毫秒
MoE 通信 | 最忙卡 dispatch + combine 两个方向分别统计 | 0.09 毫秒
专家 kernel | max(读权重 9.05, GEMM 5.07) | 9.05 毫秒
相加 | Attention 0.85 + MoE 9.14 | 9.99 毫秒
4K – 32K
222
全局批，每卡 1.7 条
全在 HBM
128K
220
全局批，每卡 1.7 条
全在 HBM
1M
190
全局批，每卡 1.5 条
全在 HBM
0.33×10^6
216
全局批，每卡 1.7 条
全在 HBM
Notes: Decode 与 Prefill 用同一份 128 卡副本：注意力 TP=8、DP=16，MoE EP=128。加 Decode 节点是多副本，单副本的 TPOT 不变。Attention = SWAP + max(HBM, compute) + AR。MoE = dispatch + max(weight, GEMM) + combine。两段相加。命中率 = 1 − exp(−6×222 / 2469) = 0.4170。最忙卡激活专家 12.374。读权重 (12.374×2.015 GB + 4.030 GB) / 3.20 TB/s = 9.050 ms。机内 allreduce：ceil(222/16) = 14 条，每条7168×2字节，每层通信量2×7/8，61层除以280 GB/s = 0.077 ms。Attention 0.846 ms，MoE 9.142 ms，合计 9.988 ms。223 条是 10.007 ms。专家计算 5.069 ms，EP 双向 0.092 ms。注意力计算 0.285 ms，HBM 0.769 ms。4K – 32K 的全局批都是 222，KV 全在 HBM。2M 降到 145，存量约 0.0% 在总线内存池，池上稀疏读 0.00 ms，已经顶到 allreduce 留下的预算。1M 降到 190，0.33×10^6 降到 216。这些批的存量都放得进 HBM，池上换入是 0。H2D 只在 prefill。

## Slide 5
Decode · TPOT ≤ 30 毫秒
30 毫秒、短输入，全局批 7936
5 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
专家整卡读完 13.40 毫秒，机内 allreduce 2.71 毫秒。D2D 上的 EP 2.24 毫秒。
并行策略 · 和 10 毫秒同一份切分
短输入、全局批 7936，这一步怎么加
 | Attention | MoE
并行 | 仍是 TP=8，DP=16 7936 / 16 = 496 条 / 组 | 仍是 EP=128 每卡 19.3 个专家全醒
通信 | AR 在融合 kernel 后单独加 这一档不能隐藏 | dispatch + combine 走 320 GB/s 合计 2.24 毫秒
访存 | 短输入全在 HBM 放不下走每卡内存池 320 GB/s | 38.9 GB 路由 + 4.03 GB 共享 / 3.20 TB/s = 13.40 毫秒
计算 | 注意力计算 8.84 毫秒 与HBM取大后再加AR | 每专家约 21.3 token 16 行砖，效率 66%，16.14 毫秒
笔 | 白话 | 时间
Attn kernel | max(HBM 1.23, 计算 8.84) | 8.84 毫秒
AR | 每组 496 条；61层 fullmesh 7链路并发，不与kernel重叠 | 2.71 毫秒
MoE 通信 | 最忙卡 dispatch + combine 两个方向分别统计 | 2.24 毫秒
专家 kernel | max(读权重 13.40, GEMM 16.14) | 16.14 毫秒
相加 | Attention 11.55 + MoE 18.38 | 29.94 毫秒
4K
7936
全局批，每卡 62.0 条
全在 HBM
256K
4880
全局批，每卡 38.1 条
9.8% 在总线内存池
512K
2816
全局批，每卡 22.0 条
21.7% 在总线内存池
0.33×10^6
4096
全局批，每卡 32.0 条
14.3% 在总线内存池
Notes: 30 毫秒用的切分与 10 毫秒相同：TP=8，DP=16，EP=128，128 卡一份副本。BS=7936 时命中率 1.0000，最忙卡激活 19.289 个专家。读权重 (38.86 GB + 4.03 GB) / 3.20 TB/s = 13.404 ms。机内 allreduce：ceil(7936/16) = 496 条，每层通信量2×7/8，61层，除以280 GB/s = 2.711 ms。Attention 11.554 ms，MoE 18.382 ms，合计 29.936 ms。7937 条是 30.227 ms。EP 双向 2.243 ms，专家计算 16.139 ms，效率 0.665。注意力计算 8.843 ms。显存：每卡 96 − 38.86 − 4.03 − 2.42 − 6 = 44.69 GB，128 卡共 5.72 TB。HBM 放不下的 KV 走每卡总线内存池。标称 480 GB/s，被 3.2 Tb/s 的口卡住，有效 320 GB/s，容量不设上限。H2D 只在 prefill。256K、全局批 4880 时已有 9.8% KV 在池中，池上读 2.15 ms。512K 降到 2816，池上读 5.18 ms。1M 降到 1528，0.33×10^6 降到 4096。4K、输出 512、命中 98%：Prefill 4567.4 请求/秒。10 毫秒 Decode 43.4 请求/秒，P:D ≈ 1:105.3。30 毫秒 Decode 516.7 请求/秒，P:D ≈ 1:8.8。

## Slide 6
Decode · 不同输入下的最大全局批
10 毫秒都不进池；30 毫秒从 256K 开始使用 DDR 池
6 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
全局批是 128 卡上的条数。放不下的 KV 进每卡总线内存池。池标称 480 GB/s，被 3.2 Tb/s 卡住，有效 320 GB/s。
输入 | 每条 KV | HBM 能放 | 10 毫秒全局批 | 每卡 | 30 毫秒全局批 | 每卡 | 30 毫秒的 KV 放哪
4K | 24.7 MB | 23.1 万 | 222 | 1.7 | 7936 | 62.0 | 全在 HBM
8K | 45.0 MB | 12.7 万 | 222 | 1.7 | 7808 | 61.0 | 全在 HBM
32K | 166.4 MB | 3.44 万 | 222 | 1.7 | 7424 | 58.0 | 全在 HBM
128K | 651.9 MB | 8773 | 220 | 1.7 | 6144 | 48.0 | 全在 HBM
256K | 1.30 GB | 4402 | 218 | 1.7 | 4880 | 38.1 | 9.8% 在总线内存池
512K | 2.59 GB | 2204 | 213 | 1.7 | 2816 | 22.0 | 21.7% 在总线内存池
1M | 5.18 GB | 1103 | 190 | 1.5 | 1528 | 11.9 | 27.8% 在总线内存池
10 毫秒在 4K – 32K 都是 222，全在 HBM。短输入 Attention 0.85 毫秒，MoE 9.14 毫秒。1M 降到 190，0.33×10^6 是 216，仍然全在 HBM。
30 毫秒短输入为 7936。256K 为 4880，已有 9.8% KV 在池中；Attention 15.2 毫秒，MoE 14.8 毫秒。512K 降到 2816，1M 为 1528，0.33×10^6 为 4096。
Prefill 的 10 秒全局批在第 3 页：4K 为 45674，1M 为 64。4K 进、512 出、98% 命中时，P:D 在 10 毫秒约 1:105.3，在 30 毫秒约 1:8.8。
Notes: BS 一律是 128 卡副本的全局批。每卡条数 = 全局批 / 128。存量 = S×4939.5 字节 + 4.50 MB。一步真正读的是压缩 indexer、最多 1024 条完整 KV 和 HCA，所以溢出比例高时，池上的读时延仍可能短于 allreduce。HBM 余量 5.72 TB。溢出进 GPU 的口是每卡总线内存池，有效 320 GB/s，容量不设上限。这个带宽是 min(480 GB/s, 3.2 Tb/s = 400 GB/s) 再取 80%。专家通信在 MoE 阶段走同一条 320 GB/s。H2D 64 GB/s 只在 prefill，decode 换入走内存池。Decode Attention = SWAP + max(HBM, compute) + AR；再加完整 MoE。S=4096 store=24.7MB cap=231300 b10=222 spill10=0.00% pool10=0.00ms b30=7936 spill30=0.00% pool30=0.00ms t30=29.94ms S=8192 store=45.0MB cap=127218 b10=222 spill10=0.00% pool10=0.00ms b30=7808 spill30=0.00% pool30=0.00ms t30=30.00ms S=32768 store=166.4MB cap=34384 b10=222 spill10=0.00% pool10=0.00ms b30=7424 spill30=0.00% pool30=0.00ms t30=29.96ms S=131072 store=651.9MB cap=8773 b10=220 spill10=0.00% pool10=0.00ms b30=6144 spill30=0.00% pool30=0.00ms t30=29.80ms S=262144 store=1299.4MB cap=4402 b10=218 spill10=0.00% pool10=0.00ms b30=4880 spill30=9.79% pool30=2.15ms t30=30.00ms S=524288 store=2594.2MB cap=2204 b10=213 spill10=0.00% pool10=0.00ms b30=2816 spill30=21.70% pool30=5.18ms t30=29.80ms S=1048576 store=5183.9MB cap=1103 b10=190 spill10=0.00% pool10=0.00ms b30=1528 spill30=27.79% pool30=7.00ms t30=29.99ms 2M 的 10 毫秒批 145，池上读 0.00 ms。4×10^6 的 10 毫秒批 72，30 毫秒批 429。0.33×10^6 的 10 毫秒批 216，30 毫秒批 4096。单条 1M、98% 命中的 TTFT 是 1.8983 秒。冷的 1M 单条是 57.689 秒。第 3 页 Prefill：4K 45674，8K 22676，32K 5456，128K 1184，256K 498，512K 192，1M 64。P:D 按 4K 进、512 出、98% 命中：Prefill 4567.4 请求/秒，10 毫秒 Decode 43.4 请求/秒（1:105.34），30 毫秒 Decode 516.7 请求/秒（1:8.84）。副本数按这个吞吐比配置，单副本时延不变。

## Slide 7
Decode · 只统计进了 DDR 池的长度
256K 每卡换入 689.1 MB，1M 换入 2.24 GB
7 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
这两页只列 KV 换进 DDR 池的输入。一步 = SWAP + max(HBM, 计算) + AR + 完整 MoE。
步骤 | 256K · 批 4880 · 溢出 9.8% | 1M · 批 1528 · 溢出 27.8%
读专家权重 | 42.89 GB · 13.40 毫秒 | 42.89 GB · 13.40 毫秒
机内 allreduce | 466.8 MB · 1.67 毫秒 | 146.9 MB · 0.52 毫秒
专家 GEMM | 效率 84% · 8.45 毫秒 | 效率 29% · 7.69 毫秒
EP 双向 | 452.8 MB · 1.41 毫秒 | 154.8 MB · 0.48 毫秒
注意力计算 | 11.36 毫秒 | 8.58 毫秒
注意力权重 | 2.42 GB · 0.76 毫秒 | 2.42 GB · 0.76 毫秒
HBM KV + 权重 | 9.46 GB · 2.96 毫秒 | 10.48 GB · 3.28 毫秒
DDR 池换入 | 689.1 MB · 2.15 毫秒 | 2.24 GB · 7.00 毫秒
相加 | 换入 + 注意力计算 + AR + 读专家 · 30.00 毫秒 | 换入 + 注意力计算 + AR + 读专家 · 29.99 毫秒
字节按每卡。256K 溢出 9.8%，换入 689.1 MB / 320 GB/s = 2.15 毫秒，然后从 HBM 再读全部 KV；Attention 15.18 毫秒，MoE 14.82 毫秒。128 卡换入合计 88.21 GB。
1M 换入 2.24 GB、7.00 毫秒；Attention 16.10 毫秒，MoE 13.89 毫秒，批 1528。128 卡换入合计 286.73 GB。
10 毫秒到 0.33×10^6 仍全在 HBM，没有进池的长度，不进这两页。后面的分析沿用这个口径。
Notes: 第 7、8 页只统计 decode KV 溢出到 DDR 池的输入长度。全在 HBM 的长度留在第 6 页，不在这里记 0。256K BS=4880 pool=689.1 MB t=2.153 ms ar=1.667 ca=11.360 step=30.000。1M BS=1528 pool=2240.1 MB t=7.000 ms step=29.991。10 毫秒曲线在本档没有溢出长度。

## Slide 8
Decode · DDR 池换入的量和时间
进池的长度从 256K 起，批从 4880 降到 1528
8 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
只统计 KV 换进 DDR 池的输入。换入量 = 溢出比例 × 这一步的稀疏读，每卡带宽 320 GB/s。
输入 | 30 毫秒批 | 每卡 | 溢出 | 每卡换入 | 128 卡合计 | 换入耗时 | kernel 瓶颈
256K | 4880 | 38.1 | 9.8% | 689.1 MB | 88.21 GB | 2.15 毫秒 | 注意力计算 11.36 毫秒
0.33×10^6 | 4096 | 32.0 | 14.3% | 1.04 GB | 132.49 GB | 3.23 毫秒 | 注意力计算 10.26 毫秒
512K | 2816 | 22.0 | 21.7% | 1.66 GB | 212.05 GB | 5.18 毫秒 | 注意力计算 9.41 毫秒
1M | 1528 | 11.9 | 27.8% | 2.24 GB | 286.73 GB | 7.00 毫秒 | 注意力计算 8.58 毫秒
同一批长度上，换入和另外几笔的耗时
输入 | 换入 | allreduce | 注意力计算 | HBM KV+权重 | 读专家 | 一步
256K | 2.15 毫秒 | 1.67 毫秒 | 11.36 毫秒 | 2.96 毫秒 | 13.40 毫秒 | 30.00 毫秒
0.33×10^6 | 3.23 毫秒 | 1.40 毫秒 | 10.26 毫秒 | 3.02 毫秒 | 13.40 毫秒 | 29.50 毫秒
512K | 5.18 毫秒 | 0.96 毫秒 | 9.41 毫秒 | 3.14 毫秒 | 13.40 毫秒 | 29.80 毫秒
1M | 7.00 毫秒 | 0.52 毫秒 | 8.58 毫秒 | 3.28 毫秒 | 13.40 毫秒 | 29.99 毫秒
稀疏读不是整段存量：30 层压缩 indexer、31 层 HCA、最多 1024 条完整 latent，再加 4.50 MB。带宽 320 GB/s。
10 毫秒到 0.33×10^6 仍全在 HBM，128K 也全在 HBM。这两页只保留溢出大于 0 的长度，后面的分析沿用这个口径。
Notes: 池上字节 = spill × bs × n_csa_read(S) / 128。带宽 320 GB/s。n_csa_read = 30×(S/4)×64 + 31×(S/128)×576 + 30×min(1024,S/4)×576 + 61×128×576。256K bs=4880 spill=9.79% pool=689.1MB t=2.153ms step=30.000ms 0.33×10^6 bs=4096 spill=14.31% pool=1035.1MB t=3.235ms step=29.499ms 512K bs=2816 spill=21.70% pool=1656.6MB t=5.177ms step=29.797ms 1M bs=1528 spill=27.79% pool=2240.1MB t=7.000ms step=29.991ms 口径已固化：第 7、8 页不收录换入为 0 的输入长度。

## Slide 9
公式 · 共同假设
计算口径：只在融合 kernel 与显式流水里计算重叠
9 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
Attention 与 MoE 前后相加。权重/数据读取与本地计算可在融合 kernel 内重叠；通信是否重叠按阶段单独说明。
项目 | TTFT | TPOT
并行域 | Attention TP=8、DP=16；MoE EP=128 | 同左；最忙 TP 组 n=⌈BS/16⌉
Attention | 拉 prefix、融合 kernel、AR 跨 query chunk 流水，取瓶颈 | SWAP 在前；融合 kernel 后再加 AR
MoE | dispatch + max(权重, GEMM) + combine | 同左；两个 EP 方向分别统计
KV 位置 | 98% prefix 在远端 KV 缓存，经参数面拉取；Decode 没有副本 | HBM 放不下先从 DDR 池写回 HBM
P→D | 完整 KV 按层发送；只加未被后续计算隐藏的尾巴 | 不进入单步 TPOT
负载 | Attention 按 TP=8；MoE 取最忙 EP 卡，逐专家 16 行 padding | 同左
固定开销 | 不伪造数值；单列为未计入项 | 不伪造数值；SLO 结果是数据面理论上限
固定开销 = 调度 + kernel 启动 + collective 启动 + RMSNorm / RoPE / Router / 激活 / residual + logits / sampling + P/D 控制。当前没有实测值，不并入 BS 摸高；生产 SLO 必须从 10/30 毫秒预算里另留余量。
Notes: 这一页是后续固化口径。TTFT 的 chunk 流水忽略显式 fill/drain 气泡，气泡和软件固定开销都放在未计入项。Prefill attention 假设融合 kernel 有理想 tile 复用，每个 KV 字节从 HBM 读一次；没有实测 IO 放大系数。Decode 不假设输出投影与 collective 融合，AR 单独加。

## Slide 10
公式 · TTFT
TTFT = Attention + MoE + P→D 尾时延 + 固定开销
10 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
本页所有时间已经包含完整 61 层。98% prefix 经参数面拉取，Decode 没有副本。
部分 | 公式 | 注释
Attention | max(拉 prefix，HBM，Attention 计算，AR) | 四条通路跨 query chunk 流水
拉 prefix | ⌈BS/16⌉ × K(0.98S) / (8 × 40 GB/s) | K(x)=4939.5x+滑窗；远端 KV → HBM
计算上下文 | C = 0.02S × 0.98S + 0.02S × (0.02S + 1) / 2 | 新 token 平均看到约 99% 的完整上下文
融合 kernel | max(Attention HBM，Attention FLOP / 340.2 T) | HBM 含权重、prefix KV、新 KV 和激活
MoE | dispatch + max(专家权重，专家 GEMM) + combine | 最忙 EP 卡；逐专家 16 行 padding
P→D 总量 | ⌈BS/16⌉ × K(S) / (8 × 40 GB/s) | K(S)=4939.5S+4.50 MB；发送完整 KV
P→D 尾巴 | max(0，P→D 总量 − 可重叠计算时间) | layer-wise 发送；只加最后没隐藏的部分
最终 | TTFT = Attention + MoE + P→D 尾巴 + fixed | 本档计算中 P→D 尾巴为 0
冷请求最大输入 32.9 万：Attention 9.48 秒，其中 AR 1.80 秒、计算 9.48 秒；MoE 0.52 秒；P→D 总量 5.1 毫秒，全部被后续计算隐藏；数据面合计 10.00 秒。固定开销未计入。
Notes: 冷请求 S=329024，Attention=9.480423s，AR=1.798314s，compute=9.480423s，HBM=0.000883s，MoE=0.519552s，P-D=0.005093s，tail=0.000000s，total=9.999975s。

## Slide 11
公式 · TPOT
TPOT = Decode Attention + Decode MoE + 固定开销
11 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
Decode 不用 H2D。DDR 池里的 KV 必须先写回 HBM；标准执行不假设 GEMM 与 AR 融合。
部分 | 公式 | 注释
最忙 TP 组 | n = ⌈BS / 16⌉；每卡 KV 读量 = n × RKV(S) / 8 | 不再按 BS/128 的平均值
溢出比例 | f = max(0，(BS × KV 存量 − 5.72 TB) / (BS × KV 存量)) | 池容量不设上限
SWAP | f × 每卡 KV 读量 / 320 GB/s | DDR 池 → D2D → HBM；必须先完成
Attention kernel | max((全部 KV + 2.42 GB 权重) / 3.20 TB/s，FLOP / 340.2 T) | 换入 KV 仍从 HBM 再读；kernel 内访存/计算重叠
AR | 61 × 2×7/8 × n×7168×2 / 280 GB/s | 8卡fullmesh七链路并发；单独加在kernel后
Decode Attention | SWAP + Attention kernel + AR | 三段存在业务依赖
Decode MoE | dispatch + max(专家权重，专家 GEMM) + combine | EP 两个方向分别统计；最忙卡、逐专家 padding
最终 | TPOT = Decode Attention + Decode MoE + fixed | 固定开销未计入，结果是数据面理论上限
4K：10 毫秒批 222，Attention 0.85 毫秒 + MoE 9.14 毫秒 = 9.99 毫秒；30 毫秒批 7936，Attention 11.55 毫秒 + MoE 18.38 毫秒 = 29.94 毫秒。两档都没有给 fixed 留余量。
Notes: 4K 10ms BS=222 data-plane=9.988046ms；4K 30ms BS=7936 data-plane=29.936117ms。生产摸高需要先给 measured fixed overhead 预留预算，再重新搜索 BS。

## Slide 12
HBM 容量 · TTFT ≤ 10 秒 · 98% prefix 命中
Prefill：输入变长后，时间摸高批下降，单卡 KV 占用仍小
12 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
每个饼是最忙活跃卡的 96 GB HBM。模型权重固定 45.31 GB，系统预留 6 GB；prefix 经参数面拉入 HBM。
Chart: 
| 模型权重 | 系统预留 | KV cache | 空闲
 | 45.3128 | 6 | 8.8254 | 35.8618
4K
BS 45674 权重 45.31 GB 预留 6 GB
HBM KV 8.83 GB ｜ 空闲 35.86 GB
DDR 池 KV（图外）：0
Chart: 
| 模型权重 | 系统预留 | KV cache | 空闲
 | 45.3128 | 6 | 5.1974 | 39.4898
256K
BS 498 权重 45.31 GB 预留 6 GB
HBM KV 5.20 GB ｜ 空闲 39.49 GB
DDR 池 KV（图外）：0
Chart: 
| 模型权重 | 系统预留 | KV cache | 空闲
 | 45.3128 | 6 | 2.592 | 42.0953
1M
BS 64 权重 45.31 GB 预留 6 GB
HBM KV 2.59 GB ｜ 空闲 42.10 GB
DDR 池 KV（图外）：0
Prefill 的长输入先被 TTFT 限制：4K / 256K / 1M 的最大批分别是 45674 / 498 / 64，最忙卡 HBM KV 只有 8.83 / 5.20 / 2.59 GB，均不需要 DDR 池。
Notes: 饼图按最忙活跃 GPU，不按 128 卡平均。每卡固定：路由专家 38.864 GB，共享专家 4.030 GB，Attention 2.419 GB，系统预留 6 GB。KV = ceil(BS/16) × store_seq(S) / 8。4K: BS=45674, kv=8.825GB, free=35.862GB. 256K: BS=498, kv=5.197GB, free=39.490GB. 1M: BS=64, kv=2.592GB, free=42.095GB.

## Slide 13
HBM 容量 · TPOT ≤ 30 毫秒
Decode：30 毫秒摸高时，256K 起把 HBM KV 房间占满
13 / 13
10T 为外推 · 96 GB / 486 T、一份 128 卡副本 · 访存与通信 80% · 计算 70%
饼图只画单卡 96 GB HBM；放不下的 KV 在饼图外标出 DDR 池占用。仍按最忙活跃卡。
Chart: 
| 模型权重 | 系统预留 | KV cache | 空闲
 | 45.3128 | 6 | 1.5332 | 43.154
4K
BS 7936 权重 45.31 GB 预留 6 GB
HBM KV 1.53 GB ｜ 空闲 43.15 GB
DDR 池 KV（图外）：0
Chart: 
| 模型权重 | 系统预留 | KV cache | 空闲
 | 45.3128 | 6 | 44.6872 | 0
256K
BS 4880 权重 45.31 GB 预留 6 GB
HBM KV 44.69 GB ｜ 空闲 0.00 GB
DDR 池 KV（图外）：4.85 GB / 卡
Chart: 
| 模型权重 | 系统预留 | KV cache | 空闲
 | 45.3128 | 6 | 44.6872 | 0
1M
BS 1528 权重 45.31 GB 预留 6 GB
HBM KV 44.69 GB ｜ 空闲 0.00 GB
DDR 池 KV（图外）：17.52 GB / 卡
30 毫秒：256K / 1M 的最忙卡各有 4.85 / 17.52 GB KV 在 DDR 池。10 毫秒批更小，4K / 512K / 1M 的 HBM KV 仅 0.04 / 4.54 / 7.78 GB，均不进池。
Notes: Decode 饼图使用 30ms 最大批，按最忙活跃 GPU。HBM KV 上限 44.687 GB。4K: BS=7936, hbm_kv=1.533GB, pool=0.000GB, free=43.154GB. 256K: BS=4880, hbm_kv=44.687GB, pool=4.851GB, free=0.000GB. 1M: BS=1528, hbm_kv=44.687GB, pool=17.520GB, free=0.000GB.